表1 本文的符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t | 日内十分钟时段序号，t=1,2,…,T，t=1 为 00:00—00:10 | — |
| T | 一天内的时段总数，T=144 | — |
| d | 日期序号，d=1,2,…,365（2025.1.1—12.31） | — |
| Δt | 单个时段的时长，Δt=1/6 | h |
| k | 光伏预报的发布时刻（问题 3、4），k∈{0,6,12,18} | 时 |
| cd,t | 第 d 天第 t 时段的外网电价 | 元/kWh |
| Cd | 第 d 天的总购电费用，为模型的目标函数 | 元 |
| Ld,t | 第 d 天第 t 时段的小区负载功率 | kW |
| Pd,t | 光伏可发功率（未弃光时的出力），满足 Pd,t=gd,t+wd,t | kW |
| Pd,tfc | 光伏发电功率的预测值（问题 1，取自附件 1） | kW |
| Pd,tact | 光伏发电功率的实际值（问题 2、4，取自附件 2） | kW |
| Pd,t(k) | 第 k 时刻发布的光伏预报功率（问题 3、4，取自附件 3） | kW |
| Ed,t | 第 d 天第 t 时段末的储电量，为状态变量 | kWh |
| E0 | 初始储电量，E0=6000 | kWh |
| Emin | 储电量下限，Emin=1200 | kWh |
| Emax | 储电量上限，Emax=10800 | kWh |
| Ecap | 储能额定容量，Ecap=12000 | kWh |
| Pstmax | 储能最大充电、放电功率，Pstmax=5000 | kW |
| ηc | 储能充电效率，ηc=0.90 | — |
| ηd | 储能放电效率，ηd=0.90 | — |
| xd,t | 外网计划购电功率，已付费并全额计价，满足 xd,t≥0 | kW |
| yd,t | 实际使用的计划购电功率，满足 0≤yd,t≤xd,t | kW |
| rd,t | 购电浪费功率，rd,t=xd,t−yd,t，为导出变量 | kW |
| gd,t | 光伏实际使用功率，满足 0≤gd,t≤Pd,t | kW |
| wd,t | 光伏浪费（弃光）功率，wd,t=Pd,t−gd,t，为导出变量 | kW |
| ud,t | 储能充电功率，满足 0≤ud,t≤Pstmax | kW |
| vd,t | 储能放电功率，满足 0≤vd,t≤Pstmax | kW |
| ed,t | 外网紧急购电功率，满足 ed,t≥0（问题 2、3、4） | kW |
| xd,t(k) | 第 k 时刻制定的购电功率，k∈{0,6,12,18}；k=0 为计划 | kW |
| Δd,t+(k) | 第 k 时刻相对上一承诺上调的超购量，按 1.5cd,t 计价 | kW |
| Δd,t−(k) | 第 k 时刻相对上一承诺下调的违约量，按 0.5cd,t 计价 | kW |
| yd,tbase | 各决策时刻均未下调的基准购电量，按电价 cd,t 计价 | kW |